## Iepirkuma komisijas

2017.gada 10.marta sēdē sniegtā atbilde uz uzdoto jautājumu par iepirkumu

„Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”

(iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2017/8)

**Jautājums:**

Labdien!

Vai iepirkuma “Kondicionieru iegāde un uzstādīšana filiālēs” tehniskā specifikācijā ir pareizi norādīts “Elektrojauda sildot” un “Elektrojauda” dzesējot, vai

ir paredzēts, ka tas ir kondicioniera sildīšanas un dzesēšanas jauda?

**Atbilde:**

Iepirkuma tehniskajā specifikācijā ir norādīta maksimālā elektroenerģijas patēriņa jauda.