## Iepirkuma komisijas

2017.gada 3.marta sēdē sniegtās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par iepirkumu

„Kondicionieru iegāde un uzstādīšana”

 (iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2017/8)

**1) jautājums:**

Labdien, lūdzu precizēt sekojošo lietu.

Pielikuma Nr 3 ir noradīts kondicionieru daudzums, lūdzu precizēt tas ir daudzums  2 komplektiem vai 1gb iekšdaļa + 1gb ārdaļa.

Paldies

**Atbilde:**

Iepirkumā Nr. NVA 2017/8 3.pielikumā norādītais iekārtu daudzums ir komplekts.

**2) jautājums**:

Labdien!

Mani sauc …… un es pārstāvu kompāniju SIA "……….".

Mūsu kompānija plāno piedalīties publiskajā iepirkumā par Kondicionieru iegādi un uzstādīšanu filiālēs, tāpēc vēlētos saskaņot laikus, kad varam apsekot objektus.

**Atbilde:**

Par objektu apsekošanu lūdzu sazināties ar šādām kontaktpersonām:

1) Jūrmalas filiāle - R.Orlova, mob.tālr. 29401693, e-pasts: rita.orlova@nva.gov.lv ;

2) Liepājās filiāle - M.Zeme, mob.tālr. 28626871, e-pasts: mara.zeme@nva.gov.lv ;

3) Valkas filiāle - E.Pormeistere, mob.tālr. 29482289, e-pasts: erna.pormeistere@nva.gov.lv .

**3) jautājums:**

Labdien!

Mums ir radušīes pāris jautājumi par jūsu izsludināto iepirkumu.

1) Kā piedāvājumu mēs varam iesniegt sienas konsoles vai sienas splitu?

Jo mūs mulsina jūsu ieraksts Konsole/sienas.

2) Jums nepieciešamā jauda, kura tiek atdzīmēta ir 3,5 kW. Tas nozīmē, ka drīkstam piedāvāt tikai šādas jaudas aperātus, vai arī ir iespējams piedāvāt jaudīgāku?

3) Vai jums ir paredzēts arī starpsezonā sildīties ar šiem kondicionieriem, jo ja jā, tad ir jāatlasa kondicionieri, kuru ārējais bloks ir aprīkots ar sildkabeli, kas zimas apstākļos neļaus aizsalt ārējam blokam.

**Atbilde:**

Iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumā "Kondicionieru iegāde un uzstādīšana" NVA 2017/8 pilnībā jāatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, proti,

1) pretendenta var piedāvāt "Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku”, ne split sistēmu. Pretendents var piedāvāt gan grīdas gan griestu konsoles;

2) iekārta nevar būt ar lielāku jaudu kā norādīts iepirkumā;

3) saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām "Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai nedzīvojamās iekštelpās (birojos)- gaisa dzesēšanai un sildīšanai." Risinājumu prasības nodrošināšanai izvēlas pretendents.