|  |  | 2.pielikums Nr. NVA/2018/7 nolikumam |
| --- | --- | --- |
|  |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |
|  |  | Iepirkuma „Kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu apkope un remonts” |
|  |  | (Iepirkuma specifikācijas Nr. NVA/2018/7) |
| Nr. |  | Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības |
| 1. |  | 1. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi: |
| 1.1. |  | Visu virsmu tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana; |
| 1.2. |  | Kompresora ārējā bloka pienākošā sprieguma pārbaude; |
| 1.3. |  | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude; |
| 1.4. |  | Iekārtas darba režīma pārbaude; |
| 1.5. |  | Elektrobarošanas elementu nomaiņa vadības pultij (ja nepieciešams); |
| 1.6. |  | Filtru mazgāšana; |
| 1.7. |  | Kondensāta izvades sistēmas tīrīšana un darbības pārbaude; |
| 1.8. |  | Saldēšanas aģenta (freona vai ekvivalenta) daudzuma pārbaude iekārtā ; |
| 1.9. |  | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā; |
| 1.10. |  | Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude; |
| 1.11. |  | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā. |
| 2. |  | Gaisa dzesēšanas iekārtas un 2. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi |
| 2.1. | Ventilācijas agregāta tīrīšana; |
| 2.2. | Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude; |
| 2.3. | Gaisa pieplūdes regulēšana pēc nepieciešamības; |
| 2.4. | Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude; |
| 2.5. | Filtra nomaiņa iekārtām pēc nepieciešamības*, iepriekš saskaņojot ar Līgumslēdzēja atbildīgo personu; |
| 2.6. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana pēc nepieciešamības. |
| 2.7. | Ventilācijas sistēmu uzstādīšana darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā. |
| 2.8. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā. |
|  |  | *bez papildmaksas |
|  |  |  |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iepirkuma „Kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu apkope un remonts” |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Iepirkuma specifikācijas Nr. NVA/2018/7) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Iekārtu saraksts |  |  |  |
|  | Adrese | Atrašanās vieta | Marka, modelis | Iekārtu skaits | Filtru materiālu skaits iekārtai | Ražošanas gads | Plānotais apkopes biežums (Līguma periodā) 1 iekārtai* |
|  | 1. GRUPA (atrašanās vieta- klientu pieņemšanas zāles, gaiteņi, klientu uzgaidāmās telpas, vestibili, personālas telpas, mācību telpas u.tml.) |
| 1 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | ēkas ārsiena | Kondicionēšanas ĀRĒJĀ iekārta Tehnibel GEF247F | 1 |  | 20.10.2016 | 2 |
| 2 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | darba telpas | Fancoil (telpu dzesētājs) YORK | 9 |  | - | 2 |
| 3 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | - | Filtru komplekts YORK 205*850 M3 (EU3) |  | 6 | - |  |
| 4 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | - | Filtru komplekts YORK 205*850 M3 (EU3) |  | 3 | - |  |
| 5 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | - | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW-H09A4/LFR1DI | 1 |  | 20.10.2016 | 2 |
| 6 | Rīgas 77, Līvāni | darba telpas | ChillerisYORK (YCSA26TP) | 1 |  | - | 2 |
| 7 | Rīgas 77, Līvāni | darba telpas | Fancoil (telpu dzesētājs) YORK | 8 |  | - | 2 |
| 8 | Rīgas 77, Līvāni | - | Filtru komplekts YORK 205*850 M3 (EU3) |  | 6 | - |  |
| 9 | Rīgas 77, Līvāni | - | Filtru komplekts YORK 205*635 M3 (EU3) |  | 2 | - |  |
| 10 | Varšavas iela 18, Daugavpils | darba telpas | Kondicionētājs Artel (5,0kw) | 2 |  | uzstādīts- 2010 | 2 |
| 11 | Varšavas iela 18, Daugavpils | darba telpas | Kondicionētājs AUX (14kw) | 2 |  | uzstādīts- 2010 | 2 |
| 12 | Varšavas iela 18, Daugavpils | darba telpas | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW-H12A4/LFR1DI | 3 |  | 20.10.2016 | 2 |
| 13 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas | Kondicionieris GREE Change GWH18KG-K3DNAJ5/I/GWH18KG-K3DNA5J/O | 2 |  | 21.04.2016 | 2 |
| 14 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas | Kondicionieris GREE Change GWH09KF-K3DNA5G/I/GH09KF-K3DNA6G/O | 1 |  | 21.04.2016 | 2 |
| 15 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas | Kondicionieris Electrolux | 1 |  | uzstādīts- 19.12.2014. | 2 |
| 16 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas | Kondicionēšanas iekārta Inventor L3VI-09/L3VO-09 | 6 |  | 12.05.2016 | 2 |
| 17 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas | Kondicionēšanas iekārta Inventor L3VI-16/L3VO-16 | 2 |  | 12.05.2016 | 2 |
| 18 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas | Kondicionēšanas iekārta Inventor L3VI-18/L3VO-18 | 1 |  | 12.05.2016 | 2 |
| 19 | Lāčplēša iela 1, Aizkraukle | darba telpas | Kondicionēšanas iekārta TCL TAC-09 CHSA/JAA1L3VI-16/L3VO-16 | 7 |  | 20.10.2016 | 2 |
| 20 | Lāčplēša iela 1, Aizkraukle | darba telpas | Kondicionētājs AlpicAir AiRawo25HPR1 (2,5 kw) | 1 |  | uzstādīts- 18.12.2008 | 2 |
| 21 | Skolotāju iela 3, Jelgava | darba telpas | Kondicionētājs York (5,0 kw) | 2 |  | uzstādīts- 09.10.2007. | 2 |
| 2. grupa |
| 1 | Varšavas iela 18, Daugavpils | - | Ventagregāts VTS (VS 30-R-RHC) | 1 |  | uzstādīts- 2010 | 2 |
| 2 | Varšavas iela 18, Daugavpils | - | Filtru maiņa 428*428*300/5 (EU7) |  | 4 | - |  |
| 3 | Grāfu Plāteru iela 9 , Krāslava | darba telpas | Ventagregāts AMALVA (RECU 700HE) | 1 |  | uzstādīts- 2007 | 2 |
| 4 | Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava | - | Paneļfiltrs 290*195*150 F5 un filtra materiālis (EU5) |  | 2 | - |  |
| 5 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | darba telpas | Ventilācijas iekārta SYSTEMAIR (VX700EV) | 1 |  | uzstādīts- 2007 | 2 |
| 6 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | - | Filtrs 250*653*300/3 F5 (EU5) |  | 1 | - |  |
| 7 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | - | Filtrs 305x653x300/3 F7 (EU7) |  | 1 | - |  |
| 8 | Rīgas 77, Līvāni | darba telpas | Ventilācijas iekārta VILLAVENT | 2 |  | 2006 | 2 |
| 9 | Rīgas 77, Līvāni | - | Filtrs 250*653*300/3 F5 |  | 2 | - |  |
| 10 | Rīgas 77, Līvāni | - | Filtrs 305*653*300/3 F7 |  | 2 | - |  |
| 11 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas | Ventagregāts KOMFOVENT | 1 |  | uzstādīts- 2010 | 2 |
| 12 | Jaunā 79e, Jēkabpils | - | Filtru komplekts 287*592*300-3 (EU5) |  | 2 | - |  |
| 1 | Rātslaukums 4, Bauska | darba telpas | Ventilācijas iekārta VTS (VS 21 R-RHC) | 1 |  | uzstādīts- 2010 | 2 |
| 2 | Rātslaukums 4, Bauska | - | Filtru komplekts 428*287*300/4 (EU7) |  | 4 | - |  |
| 3 | Rātslaukums 4, Bauska | uz jumta | Kondensatora bloks | 1 |  | uzstādīts- 2010 | 2 |
| 4 | Zaļā iela 27, Dobele | darba telpas | Ventagregāts VTS (VS 30-R-RHC) | 1 |  | - | 2 |
| 5 | Zaļā iela 27, Dobele | - | Filtru komplekts 428*428*300/5 (EU7) |  | 4 | - |  |
| 6 | Zaļā iela 27, Dobele | darba telpas | Kondensatora bloks | 1 |  | uzstādīts- 2010 | 2 |

*Norādītajam Plānotajam apkopes biežumam (Līguma periodā) 1 iekārtai ir informatīvs raksturs , faktisko apkopju skaits var manīties.