## TS
2.pielikums Iepirkuma Nr. NVA 2018/34 nolikumam
Tehniskā specifikācija - Finanšu piedāvājums
"Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Jēkabpils, Bauskas un Daugavpils filiālēs", ID Nr.NVA 2018/34 (iepirkuma priekšmeta 2.daļa)
Apsaimniekošanas pakalpojumu apraksts NVA filiālē Rātslaukumā 4, Bauskā
Nr. | Darbu veids |  |  | Katru dienu | 2x nedēļā | 1x nedēļā | maijs- septembris | 2 x sezonā | 1x gadā | Pēc nepieciešamības | Izcenojums EUR bez PVN
1. | Objektam piekrītošās teritorijas un koplietošanas ārtelpu uzkopšana, t.sk.:
1.1. | Objektam pieguļošās teritorijas uzkopšana un pienācīga uzturēšana atbilstoši attiecīgās pašvaldības prasībām, Valsts ugunsdrošības noteikumiem un citiem saistošiem Valsts vai pašvaldības normatīvajiem aktiem:
| Bruģakmens seguma (125 kv.m) kopšana | [8 empty] | X
| zaru, lapu savākšana un izvešana | [8 empty] | X
| atkritumu urnu iztukšošana un tīrīšana |  |  | X
| sniega tīrīšana (125 kv.m.) un savākšana | [8 empty] | X
1.2. | Objektam pieguļošo ietvju uzkopšana un pienācīga uzturēšana atbilstoši attiecīgās pašvaldības prasībām, Valsts ugunsdrošības noteikumiem un citiem saistošiem Valsts vai pašvaldības normatīvajiem aktiem:
| saslauku un atkritumu savākšana |  |  | X
| attīrīšana no sniega un kaisīšana atkalas laikā | [8 empty] | X
| sniega savākšana u.c. | [8 empty] | X
1.3. | Valsts karoga izvietošana pie ēkas Valsts vai pašvaldības noteiktajās dienās | [8 empty] | X
| Apzīmējums A |  |  | Kopā EUR bez PVN:
Nr.p.k. | Darbu veids | Izpildes intensitāte | [8 empty] | Izcenojums EUR bez PVN
2. | Apkures sistēmas apkope (atbildības robežās no siltumenerģijas piegādātāja organizācijas piederības un apkalpošanas robežas līdz siltuma mezglam (ieskaitot) un no siltuma mezlga līdz sildierīcēm telpās (ieskaitot)):
2.1. | Sistēmas ieregulēšana un atgaisošana | Ne retāk kā reizi gadā (uzsākot apkures sezonu) vai pēc filiāles pieprasījuma
2.2. | Sistēmas skalošana | Ik gadus pirms apkures sezonas sākuma
2.3. | Sistēmas un siltummezgla iekārtu un ūdens skaitītāja hidrauliskā pārbaude | Līdz apkures sezonas sākumam
2.4. | Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana | Periodiski
2.5. | Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana | 1 reizi mēnesī
2.6. | Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana | 1 reizi mēnesī
2.7. | Tiešās darbības regulatoru un vadības bloku pārbaude un ieregulēšana | Pēc pieprasījuma
2.8. | Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts | Pēc pieprasījuma
2.9. | Iekārtu un cauruļvadu krāsošana un siltumizolācijas uzlikšana | Pēc pieprasījuma
2.10. | Avārijas likvidēšana un sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijas likvidēšanas | 2 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas
2.11. | Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā | 2 stundu laikā pēc bojājuma konstatēšanas
2.12. | Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa | Pēc pieprasījuma
2.13. | Skaitītāju verifikācija | Reizi 2 gados, atbilstoši uzlīmei, vai verifikācijas sertifikātam
3. | Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas apkope (aukstā un karstā ūdens apgādes sistēma – no ūdens piegādātāja organizācijas apkalpes un piederības robežas līdz lietotāju krāniem (tos ieskaitot)); iekštelpu un ārējas kanalizācijas sistēmai – no pieslēguma vietas sanitārtehniskajām ierīcēm (tās ieskaitot) līdz notekūdeņu savācēja organizācijas apkalpes un piederības robežai):
3.1. | Sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana | Pēc pieprasījuma
3.2. | Atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa | Pēc pieprasījuma
3.3. | Avārijas likvidēšana un sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijas likvidēšanas | 2 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas
3.4. | Ūdensvadu skalošana | Pēc pieprasījuma
3.5. | Santehnikas (krānu, izlietņu, klozetpodu) nomaiņa | Pēc pieprasījuma
3.6. | Izlietņu un klozetpodu tīrīšana aizdambējuma gadījumā | Pēc pieprasījuma
3.7. | Ūdens uzsildīšanas ierīču nomaiņa | Pēc pieprasījuma
3.8. | Skaitītāju verifikācija | Reizi 4 gados atbilstoši uzlīmei, vai verifikācijas sertifikātam
4. | Elektrotīklu un elektroietaišu apkope:
4.1. | Apgaisemes ķermeņu, t.sk. izdegušo lampu, nomaiņa | Pēc pieprasījuma
4.2. | Elektrības rozešu un slēdžu nomaiņa | Pēc pieprasījuma
4.3. | Elektrības rozešu un slēdžu montāža/remonts | Pēc pieprasījuma
4.4. | Ārējā apgaismojuma gaismekļu un prožektoru nomaiņa | Pēc pieprasījuma
4.5. | Elektrības sadales nomaiņa | Pēc pieprasījuma
4.6. | Drošinātāju maiņa | Pēc pieprasījuma
4.7. | Elektrības skaitītāja nomaiņa | Pēc pieprasījuma
5. | Dažādi remontdarbi:
5.1. | Durvju slēdzenes nomaiņa/remonts | Pēc pieprasījuma
5.2. | Spoguļu, plauktu, gleznu u.c. pilikšana pie sienas | Pēc pieprasījuma
5.3. | Iekārto griestu remonts | Pēc pieprasījuma
5.4. | Žoga remonts/krāsošana | Pēc pieprasījuma
5.5. | Nelieli betonēšanas darbi (grīdu, kāpņu pielabošana) | Pēc pieprasījuma
5.6. | Logu vērtnes siltināšana ar blīvgumijām | Pēc pieprasījuma
5.7. | Kājlīstes pielabošana | Pēc pieprasījuma
5.8. | Sienu, griestu, grīdu piekrāsošana | Pēc pieprasījuma
5.9. | Grīdas seguma defektu pielabošana | Pēc pieprasījuma
5.10. | Mēbeļu pielabošana | Pēc pieprasījuma
5.11. | Mēbeļu pārvietošana | Pēc pieprasījuma
5.12. | Durvju t.sk. ieejas durvju, remonts (nosēdušās, eņģu defekts u.c.) | Pēc pieprasījuma
5.13. | Logu remonts t.sk., jumta logu un lūku, remonts (vēršanās mehānizma regulēšana u.c.) | Pēc pieprasījuma
5.14. | Bēniņu apsekošana | 2x gadā
5.15. | Fasādes virsmas apsekošana | 2x gadā
5.16. | Ēkas pamatu apsekošana | 2x gadā
5.17. | Telpu apsekošana | 2x gadā
5.18. | Augstāk neuzskaitīti darbi | Pēc pieprasījuma
Apzīmējums - B (2.1.-5.18 kopsumma) |  |  |  | Kopā EUR bez PVN:
6. | Citi darbi:
6.1. | Sniega izvešana | Pēc pieprasījuma
6.2. | Mehāniskās ventilācijas sistēmas (gaisa vadu un difuzoru tīrīšana) apsekošana, Ventilācijas sistēmas gaisa vadu un difuzoru tīrīšana | Pēc pieprasījuma*
6.3. | Mehāniskās ventilācijas sistēmas iekārtu un gaisa vadu tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sagatavošana | Pēc pieprasījuma*
Apzīmējums - C (6.1.-6.3 kopsumma) |  |  | Kopā EUR bez PVN:
* veic sertificēts speciālists
Pozīcija |  | Apzīmējums |  |  | Cena EUR bez PVN
Cena mēnesī, EUR bez PVN |  | A
2.1.-5.18. pozīciju kopsumma |  | B
6.1-6.3. pozīciju kopsumma |  | C
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
Vārds, uzvārds, amats
Paraksts
Datums