## Iepirkuma komisijas

2018. gada 7. decembra komisijas sēdē sniegtās atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par iepirkumu

„ Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Jēkabpils, Bauskas un Daugavpils filiālēs”

ID Nr. NVA 2018/34

- jautājums:

Tehniskajā specifikācijā – finanšu piedāvājuma formā pie teritorijas uzkopšanas norādītie pēc nepieciešamības ir jāiekļauj ikmēneša izcenojumā vai tie tiks jāparedz kā darbi par papildus izcenojumu/maksu ?

Atbilde:

Norādām, ka Tehniskās specifikācijas-finanšu piedāvājuma 1.1. apakšpunktā norādītie teritorijas uzkopšanas darbi, kurus jāveic pēc nepieciešamības, ir jāiekļauj ikmēneša izcenojumā.

- jautājums:

Vai zāliena kopšanā ir jāparedz arī tā laistīšana ? Ja jāparedz, tad kādas ir minimālās prasības ? Šis periodiskums ir nepieciešams, lai varam iesniegt ar citiem pretendentiem salīdzināmu piedāvājumu.

Atbilde:

Norādām, ka Tehniskā specifikācijas – finanšu piedāvājuma 1.1. apakšpunktā norādītais darbs zālienu kopšana un pļaušana sevī ietver visas nepieciešamās darbības zālāja uzturēšanā, tajā skaitā laistīšanu.

- jautājums:

Vai norādot inženierkomunikāciju darbu izcenojumu, ir jānorāda darbaspēka kopējās izmaksas par konkrēto darba veida izpildi vienā reizē vai stundas izcenojums vienam tehniskajam darbiniekam ?

Atbilde:

Norādām, ka Tehniskā – finanšu piedāvājuma 3.punktā attiecībā uz inženierkomunikāciju darbu izcenojumu ir jānorāda stundas izcenojums vienam tehniskajam darbiniekam.

- jautājums:

Vai Tehniskās specifikācijas 2.4.punktā siltummaiņa skalošanai, ko parasti veic reizi gadā, pirms apkures sezonas uzsākšanas, nepieciešamais tehniskais šķidrums ir jāparedz izcenojumā vai par to atsevišķi vienojoties, iesūtot tāmi, izrakstās papildus rēķins ? Piemēram, apsekojot objektu Daugavpilī, Varšavas ielā 18 tika apskatīti trīs siltumapgādes kontūri ( apkures, karstā ūdens un apsildes ventilācijas) līdz ar to objektā ir 3 (trīs) siltummaiņi. Vai Tehniskajā finanšu piedāvājumu tabulas attiecīgajā kolonnā un rindiņā jānorāda ir viens cipars par visu trīs siltummaiņu skalošanu ?

Atbilde:

Norādām, ka Tehniskās specifikācijas – finanšu piedāvājuma 2.4.apakšpunktā norādītajam darbam “siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana”  nepieciešamais tehniskais šķidrums ir jāparedz izcenojumā. Vienlaikus norādām, ka Tehniskā – finanšu piedāvājuma 2.4.apakšpunktā ir jānorāda kopējā summa par visu siltummaiņu tīrīšanu (skalošanu).

- jautājums:

Vai TS 2.13. punktā verifikācijas izdevumi ir jāparedz un jāiekļauj izcenojumā vai jānorāda tikai izcenojums, kas saistās ar noņemšana, aizvešanu uz pārbaudi un uzlikšana atpakaļ t.i. tikai darbs ?

Atbilde:

Informējam, ka Tehniskā – finanšu piedāvājuma 2.13. apakšpunktā ir jāiekļauj visi izdevumi, kas ir saistīti ar skaitītāja verifikāciju, tas ir, gan darbs, gan skaitītāju pārbaude.

- jautājums:

Vai siltumapgādes manometru un termometru verifikācijas dažām mērierīcēm kalibrēšanas izmaksas un izdevumi, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jāveic katru gadu, nav jāiekļauj siltumapgādes apkopju darbu sarakstā ?

Atbilde:

Norādām, ka siltumapgādes manometru un termometru verifikācijas dažām mērierīcēm kalibrēšanas izmaksas un izdevumi ir jāiekļauj apkopju sarakstā, tādējādi lūdzam minētās izmaksas iekļaut ikmēneša izcenojumā.