3.pielikums

Iepirkuma Nr. NVA 2017/8

instrukcijai

Tehniskais piedāvājums

- Adrese: Viestura iela 6, Jūrmala

Uzstādāmo kondicionieru skaits adresē: 2

| Kondicionēšanas iekārtas nosaukums | Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tips: | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku. |  |
|  | Funkcijas: | Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai nedzīvojamās iekštelpās (birojos)- gaisa dzesēšanai un sildīšanai. |  |
|  | Darba režīms: | Automātiskais |  |
|  | Citas prasības: | Tālvadības pults Automātiska atbrīvošanās no kondensāta. |  |
|  | Garantijas prasības: | Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams. |  |
|  | Sistēma | Inverter tipa |  |
|  | Energoefektivitātes klase | Vismaz A+/A++ |  |
|  | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka | Ne lielāks kā 45dB(A) |  |
|  | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka | Ne lielāks kā 60dB(A) |  |
|  | Elektrojauda sildot | 3,5 kW |  |
|  | Elektrojauda dzesējot | 3,5 kW |  |
|  | Elektrobarošanas parametri | 220/240/ 1/ 50 V/Ph/Hz |  |
|  | Strāvas pievads | Iekštelpu, bloks, vismaz 220 V |  |
|  | Energoefektivitāte dzesēšanas/ sildīšanas režīmā | Ne mazāk kā 2,50 |  |
|  | Iekārtas darbības ierobežojumi āra gaisa temperatūras | -15 CO līdz + 43CO |  |

- Adrese: Raiņa iela 19, Valka

Uzstādāmo kondicionieru skaits adresē: 2

| Kondicionēšanas iekārtas nosaukums | Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tips: | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku . |  |
|  | Funkcijas: | Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai nedzīvojamās iekštelpās (birojos)- gaisa dzesēšanai un sildīšanai. |  |
|  | Darba režīms: | Automātiskais |  |
|  | Citas prasības: | Tālvadības pults Automātiska atbrīvošanās no kondensāta. |  |
|  | Garantijas prasības: | Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams. |  |
|  | Sistēma | Inverter tipa |  |
|  | Energoefektivitātes klase | Vismaz A+/A++ |  |
|  | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka | Ne lielāks kā 45dB(A) |  |
|  | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka | Ne lielāks kā 60dB(A) |  |
|  | Elektrojauda sildot | 3,5 kW |  |
|  | Elektrojauda dzesējot | 3,5 kW |  |
|  | Elektrobarošanas parametri | 220/240/ 1/ 50 V/Ph/Hz |  |
|  | Strāvas pievads | Iekštelpu, bloks, vismaz 220 V |  |
|  | Energoefektivitāte dzesēšanas/ sildīšanas režīmā | Ne mazāk kā 2,50 |  |
|  | Iekārtas darbības ierobežojumi āra gaisa temperatūras | -15 CO līdz + 43CO |  |

3. Adrese: Graudu iela 50, Liepāja

Uzstādāmo kondicionieru skaits adresē: 2

| Kondicionēšanas iekārtas nosaukums | Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tips: | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku. |  |
|  | Funkcijas: | Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai nedzīvojamās iekštelpās (birojos)- gaisa dzesēšanai un sildīšanai. |  |
|  | Darba režīms: | Automātiskais |  |
|  | Citas prasības: | Tālvadības pults Automātiska atbrīvošanās no kondensāta. |  |
|  | Garantijas prasības: | Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams. |  |
|  | Sistēma | Inverter tipa |  |
|  | Energoefektivitātes klase | Vismaz A+/A++ |  |
|  | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka | Ne lielāks kā 40dB(A) |  |
|  | Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka | Ne lielāks kā 57dB(A) |  |
|  | Elektrojauda sildot | 3.0 kW |  |
|  | Elektrojauda dzesējot | 3.0 kW |  |
|  | Elektrobarošanas parametri | 220/240/ 1/ 50 V/Ph/Hz |  |
|  | Strāvas pievads | Iekštelpu, bloks, vismaz 220 V |  |
|  | Energoefektivitāte dzesēšanas/ sildīšanas režīmā | Ne mazāk kā 2,50 |  |
|  | Iekārtas darbības ierobežojumi āra gaisa temperatūras | -15 CO līdz + 43CO |  |

_______________                            _______________               ____________________

(amata nosaukums) 			(paraksts) 	                    (paraksta     atšifrējums)